## Лист1
ІНФОРМАЦІЯ
щодо трансформаторних підстанцій
по Філії “Новояворівські електромережі” ТОВ “Нафтогаз Тепло”
№ з/п | Диспечерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів | Прив’язка до географічних даних у системі ГІС (унікальний цифровий код) | Кількість тр-рів, шт. | Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА | Максимально допустима потужність підстанції,Pмакс., кВт | Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт | Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез.дозв.пот., кВт
1 | ПС-110/6 Я-5 | 49.956042/23.486745 | 1 | 10000 | 8000 | 1660 | 6340
2 | ПС-35/10 Я-12 | 49.939018/23.555186 | 2 | 20000 | 14000 | 8390 | 5810
3 | ПС-35/10 СКТП “Старичі” (“КЕЧ-121”) | 49.979142/23.566926 | 1 | 2500 | 2300 | 2230 | 70
4 | ТП №1 10/0,4 | 49.930898/23.568240 | 2 | 800 | 560 | 445 | 115
5 | ТП №2 10/0,4 | 49.930758/23.571910 | 2 | 800 | 560 | 380 | 180
6 | ТП №3 10/0,4 | 49.929820/23.575601 | 2 | 1260 | 882 | 430 | 452
7 | ТП №4 10/0,4 | 49.928092/23.575166 | 2 | 800 | 560 | 265 | 295
8 | ТП №5 10/0,4 | 49.928562/23.577652 | 2 | 800 | 560 | 535 | 25
9 | ТП №6 10/0,4 | 49.927787/23.569787 | 2 | 800 | 560 | 310 | 250
10 | ТП №7 10/0,4 | 49.929073/23.566933 | 2 | 1030 | 560 | 520 | 40
11 | ТП №9 10/0,4 | 49.942643/23.556124 | 2 | 1400 | 560 | 360 | 200
12 | ТП №10 10/0,4 | 49.926822/23.567857 | 2 | 650 | 350 | 290 | 60
13 | ТП №11 10/0,4 | 49.930101/23.581731 | 2 | 500 | 350 | 190 | 160
14 | ТП №13 10/0,4 | 49.932984/23.563885 | 2 | 1400 | 560 | 310 | 250
15 | ТП №14 10/0,4 | 49.932316/23.582363 | 2 | 800 | 560 | 120 | 440
16 | ТП №15 10/0,4 | 49.923719/23.568729 | 2 | 2000 | 1400 | 410 | 990
17 | ТП №17 10/0,4 | 49.939003/23.580174 | 2 | 1400 | 560 | 480 | 80
18 | ТП №21 10/0,4 | 49.933270/23.576998 | 2 | 650 | 350 | 240 | 110
19 | ТП №22 10/0,4 | 49.934115/23.570782 | 2 | 1260 | 882 | 335 | 547
20 | ТП №23 10/0,4 | 49.936274/23.567503 | 2 | 800 | 560 | 280 | 280
21 | ТП №24 10/0,4 | 49.932099/23.575464 | 2 | 800 | 560 | 385 | 175
22 | ТП №25 10/0,4 | 49.932446/23.570037 | 2 | 800 | 560 | 360 | 200
23 | ТП №26 10/0,4 | 49.934595/23.566752 | 2 | 800 | 560 | 550 | 10
24 | ТП №27 10/0,4 | 49.937753/23.562789 | 2 | 880 | 350 | 280 | 70
25 | ТП №28 10/0,4 | 49.937582/23.564878 | 2 | 880 | 350 | 285 | 65
26 | ТП №31 10/0,4 | 49.936646/23.571635 | 1 | 1000 | 920 | 470 | 450
27 | ТП №36 10/0,4 (стадіон) | 49.930861/23.559632 | 1 | 100 | 70 | 60 | 10
28 | ТП №38 10/0,4 ТКЕ | 49.930879/23.582097 | 2 | 2000 | 1400 | 0 | 1400
29 | КТП-18 10/0,4 | 49.986006/23.667103 | 1 | 250 | 230 | 140 | 90
30 | КТП-34 10/04 | 49.986131/23.573068 | 1 | 400 | 300 | 230 | 70
31 | ЗТП-2 10/0,4 | 49.980043/23.560593 | 1 | 400 | 300 | 150 | 150
32 | ЗТП-3 10/0,4 | 49.979677/23.555009 | 1 | 400 | 360 | 340 | 20
33 | ТП Івано-Франкове (Янів-1) Водозабір 10/0,4 | 49.907519/23.731178 | 1 | 160 | 130 | 70 | 60
34 | ТП – ТзОВ “Яворівське заводоуправління будівельних матеріалів” 10/0,4 | 49.964455/23.551071 | 2 | 1260 | 882 | 110 | 772
35 | ТП – смт Шкло (Школа) 10/0,4 | 49.958213/23.545857 | 1 | 250 | 230 | 130 | 100
36 | ТП – смт Шкло (Церква) 10/0,4 | 49.957683/23.540546 | 1 | 250 | 230 | 120 | 110
37 | Котельня Старичі 10/0,4 | 49.979044/23.562241 | 1 | 400 | 368 | 95 | 273
38 | КТП Котеджне містечко (Синєочко) 10/0,4 | 49.923573/23.548436 | 1 | 250 | 230 | 190 | 40
39 | КТП Жил масив К-4 10/0,4 | 49.936200/23.545649 | 1 | 250 | 230 | 120 | 110
40 | КТП-16 (ЗАТ ТГ “Біо ТеплоІнвест”) (“Тиса”)10/0,4 | 49.984204/23.629596 | 1 | 250 | 230 | 46 | 184
41 | КТП-ЖИТЛ-МАС-1 (дачі) 6/0,4 | 49.945545/23.527840 | 1 | 63 | 58 | 53 | 5
42 | КТП-ЖИТЛ-МАС-2 (Гірняк) 6/0,4 | 49.950401/23.524502 | 1 | 250 | 230 | 180 | 50
43 | ЗТП КНС “Шкловодоканал” 6/0,4 | 49.943085/23.512157 | 1 | 250 | 230 | 75 | 155
44 | КТП-ЖИТЛ-МАС-3 | 49.948388/23.525989 | 1 | 400 | 368 | 130 | 238
45 | КТП-2 Дільниця рекультивації 6/0,4 | 49.951876/23.502367 | 1 | 100 | 80 | 50 | 30
46 | КТП СГК “Нафтуся ” 6/0,4 | 49.948941/23.516974 | 1 | 100 | 80 | 35 | 45
47 | ТП- ТОВ “РЕМ” 6/0,4 | 49.950271/23.502187 | 1 | 160 | 147.2 | 37 | 110.2
48 | ТП Хутір “Окілки” 6/0,4 | 49.939600/23.494085 | 1 | 100 | 92 | 25 | 67
49 | ТП село Ліс 6/0,4 | 49.934048/23.472570 | 1 | 400 | 368 | 80 | 288
50 | ТП Л32/5(хутір Батоги) | 49.985236/23.454086 | 1 | 160 | 144 | 85 | 59
51 | КТП-ПИТН-НАС | 49.965055/23.503402 | 2 | 800 | 560 | 75 | 485
52 | КТП-511 | 49.948159/23.503003 | 2 | 800 | 560 | 430 | 130
53 | ЗТП с.Свидниця 10/0,4 | 49.975934/23.194326 | 1 | 160 | 120 | 65 | 55
54 | Мехмайстерня | 49.938524/23.555823 | 1 | 630 | 430 | 130 | 300
55 | КТП с.Солуги 10/0.4 | 49.934626/23.542434 | 1 | 100 | 75 | 60 | 15