## Аркуш1
Додаток 7
до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу
ВИХІДНІ ДАНІ "Філії "Новороздільські електромережі" ТОВ "Нафтогаз Тепло" для розрахунку коефіцієнта завантаження трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35-110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (ОСР)
№ з/п | Найменування територіальної одиниці ОСР | Назва трансформаторної підстанції (ПС) | Паспортні дані силових трансформаторів, що встановлені на ПС | Дані визначеного максимального за останні три роки сумарного місячного обсягу трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці
|  |  | Uс.тр, кВ | Sном, (Т1+Т2+…), МВА | Wi 35-110(154)кВ МВт•год | * Wi 110(154)/35/20(10)/6, 35/20(10)6 МВт•год | Місяць та рік максимального місячного обсягу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | "Новороздільські електромережі" ТОВ "Нафтогаз Тепло" | ПС – 110/6 кВ «Новороздільська ТЕЦ» | 110/6 | 2*40 МВА 2*10 МВА Sном =100 МВА | 444 | 0 | 2023-01-01
2. |  | МЦПП | 35/6 |  | 3225 | 0 | 2023-12-01
* Для трансформаторних підстанцій i напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ за сумарний місячний обсяг трансформації електричної енергії приймається вся трансформована електрична енергія на напругу 6(10)20 кВ як за підстанцією напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ, так і трансформована електрична енергія за трансформаторними підстанціями 35/10 кВ, що за схемою нормального режиму живляться від підстанції i напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ.
{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2161 від 25.11.2020}